**АПТЕЧКА АМ - 1**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлическая аптечка AM-1.** **Размер:**375х300х160**Срок службы:** 10 лет.**Номер РУ - РЗН 2017/5700**Металлическая односекционная аптечка медицинская используется для хранения медикаментов. Предусмотрена возможность крепления к стене (Присутствуют специальные отверстия в задней стенке аптечки, также в комплект входит фурнитура для крепления аптечки к стене (два винта и два дюбеля)) .Металлическая аптечка медицинская имеет небольшой вес (2,9 кг) и высокую прочность благодаря сварной конструкции, что обеспечивает надежное крепление на стену в любом удобном месте. Внутри аптечка имеет две полки (298х135, 148х135), которые позволят разместить все необходимые медикаменты, обеспечив быстрый доступ к ним.Дверца аптечки крепится на скрытые внутренние петли, имеет изображение красного креста на лицевой стороне и оснащена замком “PaksLocks” с прямым язычком (в комплекте 2 ключа к замку).Металлические аптечки производства компании «ПАКС-металл» имеют стильный и элегантный внешний вид благодаря экологически чистому порошковому покрытию высокого качества (Цвет - RAL 7035). Они долговечные, износоустойчивые, и обладают антикоррозийными свойствами.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Аптечка АМ-1** | **Высота - 375мм****Ширина - 300мм****Глубина - 160мм** |
| **1** | **Сварная конструкция** | **Соответствие** |
| **2** | **Количество секций,шт.** | **1** |
|  | **Внутренние размеры (В\*Ш\*Г), мм** | **350\*298\*135** |
| **3** | **Количество дверей,шт.** | **1** |
|  | **Размер одной двери (Ш\*В),мм** | **250\*325** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые, внутренние петли**  |
|  | **Изображение красного креста на дверце** | **Присутствует** |
| **4** | **Количество полок** | **2** |
|  | **Размеры полок,мм** | **298\*135, 148\*135** |
|  | **Количество перегородок** | **1** |
|  | **Размер перегородки,мм** | **225\*135** |
| **5** | **Расстояние от крыши шкафа до полки, мм** | **123** |
| **6** | **Количество замков, шт** | **1** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **2** |
| **7** | **Отверстия на задней стенке для крепления к стене** | **Присутствует** |
| **8** | **Фурнитура для крепления к стене(винт-2шт, дюбель-2шт)** | **Присутствует** |
| **9** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие**  | **Соответствие** |
| **10** | **Регистрационное удостоверение на медицинское изделие** | **Соответствие** |
| **11** | **Упаковка - картонная коробка из трехслойного гофрокартона.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**